Nasz znak: IGKOŚ.7624-3/2010                                                             Tymbark, 15.03.2010r.

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),         §3 ust.1 pkt.4,37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r.,Nr 257,poz. 2573,          z późn. zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm) po rozpatrzeniu wniosku Tymbark-GMW, 34-650 Tymbark 156; w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie systemu kogeneracji             z wykorzystaniem biogazu i pomp ciepła; po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie( znak:ST.II.PL.6665-28-10, z dnia 03.03.2010r.) i opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej (znak: NNZ-420-22/10,            z dnia 26.02.2010r.); Wójt Gminy Tymbark

### POSTANAWIA

zaopiniować brak obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu kogeneracji z wykorzystaniem biogazu             i pomp ciepła” na działkach ewid. nr 534/7, 534/8, 535/2, 535/5, 535/6                                w Tymbarku.

### UZASADNIENIE

Wnioskodawca  wnioskiem z dnia 22.01.2010r. zwrócił się o wydanie decyzji                              o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na instalacji dwóch modułów kogeneracyjnych zasilanych biogazem lub gazem ziemnym GZ-50 o mocy elektrycznej ok. 400 i 600 kW wraz z niezbędnymi urządzeniami, jak: wytwornica wody lodowej, wieża chłodnicza, wytwornica pary, pompy ciepła o mocy cieplnej ok. 1000 kW. Planuje się ponadto budowę budynku do zainstalowania systemu kogeneracyjnego, zbiornika biogazu o pojemności 1500 m3 z odsiarczalnią i kontenera na chiler absorpcyjny.

Inwestycja realizowania będzie na działkach 534/7, 534/8, 535/2, 535/5, 535/6, na terenie istniejącego zakładu TYMBARK-GMW w Tymbarku. Teren lokalizacji obiektów wykorzystywany jest obecnie jako plac składowy i drogi wewnętrzne. Powierzchnia planowanej inwestycji wyniesie ok. 430 m2.

Po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów oraz w/w opinii – Wójt Gminy Tymbark uznał, że rodzaj i skala planowanego przedsięwzięcia nie wymaga nakładania obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu  w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia

Otrzymują:

- Tymbark- GMW, 34-650 Tymbark 156,

- A/a.

Do wiadomości:

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych                     w Starym Sączu, ul. Daszyńskiego 3, 33-340 Stary Sącz,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej, ul. Grunwaldzka 7, 34-600 Limanowa.